Santa Cruz

Disposición 4/1996

Anexo I - Anexo II - Anexo III - Anexo IV - Anexo V - Anexo VI

Río Gallegos, 3 de junio de 1996

VISTO:
El Expediente Nº 491.960/CAP/96, iniciado por esta Dirección Pcial. de Recursos Hídricos y la Ley Nº 1451, que rige el estudio, uso y preservación de las aguas públicas provinciales no marítimas y:
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 525/93, en su Art. 1º, dispone que la Dirección Provincial de Recursos Hídricos sea la Autoridad de Aplicación de la citada Ley Nº 1451.
Que asimismo el Art.. 2º de la Ley, delega en la Autoridad de Aplicación la facultad de aplicar, y dictar normas complementarias.
Que se hace necesario dictar normas que reglamenten lo expreso en el Art. 6º de la Ley, en cuanto hace al vertido de sustancias que puedan contaminar o alterar la calidad de los recursos hídricos de la Provincia.
Que de acuerdo a dictamen Nº 038, emanado por Asesoría Letrada, nada obsta para obrar en consecuencia.
Que en consecuencia corresponde emitir el instrumento legal que posibilite poner en marcha los parámetros y demás condiciones que permitan fiscalizar el proceso de preservación de los recursos hídricos.
POR ELLO:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS a/c DISPONE:

Artículo 1º) Apruébase la reglamentación para el control de calidad y protección de los recursos hídricos, de la Provincia de Santa Cruz, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 1451, que como Anexo I forma parte de la presente.

Artículo 2º) Apruébase la Tabla de Parámetros y sus Límites Permisibles de Vuelco en los distintos cuerpos receptores, que se adjunta como Anexo II, de la presente Disposición.

Artículo 3º) Apruébanse la Normas de Calidad para las Fuentes de Agua, las Técnicas de Muestreo, Tabla I y los Métodos de Análisis, que forman parte de la presente Disposición, como Anexos III, IV, V y VI.

Artículo 4º) REGISTRESE. Tomen conocimiento Intervención, Dirección Gral. de Gestión Técnica y Administrativa, Dirección de Despacho y Asesoría Letrada. Dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE

Anexo I

REGLAMENTO

Artículo 1º) La presente reglamentación se aplicará a todos aquellos establecimientos industriales y/o especiales, comerciales, particulares o estatales que produzcan, en forma contínua o discontínua, vertidos residuales o barros originados por la depuración de aquellos, a conductos cloacales, pluviales o a todo cuerpo de agua salada o dulce, superficial o subterránea, incluyendo las costas y riberas dentro de la jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2º) Toda persona física o jurídica, que vuelque sus desechos en cuerpos receptores hídricos de la Provincia, queda sujeto al régimen de la Ley Nº 1451 y del presente reglamento.

Artículo 3º) Se considerará cuerpo receptor hídrico a la totalidad de las aguas superficiales y subterráneas, existentes en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, incluyendo la ribera de sus costas marítimas. La utilización que se hiciera del mismo, deberá contar con la autorización de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, en la medida y condiciones que se establecen en el presente reglamento.

Artículo 4º) Cuando los cuerpos de agua se hayan alterado en el uso fijado para ello, la autoridad de aplicación adoptará en coordinación con otros Organismos competentes en la Provincia , las medidas correctivas necesarias para poder retrotraer la situación a la aptitud para la cual se fijó su uso.

Artículo 5º) Será responsabilidad de las personas o entidades que ocasionen modificaciones que impliquen variaciones en la aptitud del cuerpo de agua, realoizar las acciones tendientes a asegurar que el medio alterado recupere su uso fijado, quedando estas acciones a su costo.

Artículo 6º) La aplicación de las sanciones que pudieran corresponder, quedarán sujetas a lo dispuesto en el Capitulo XIV de la Ley Nº 1451.

Anexo II

TABLAS DE PARAMETROS Y SUS LIMITES PERMISIBLES DE VUELCO EN CADA CUERPO RECEPTOR

| Parámetros que se empiezan a controlar en la primera etapa | Ríos | Canales Desagües | Colectoras Pluviales | Colectoras Cloacales | Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Ph | 6³ + £ 10 | 6³ + £ 10 | 6³ + £ 10 | 6³ + £ 10 | 6³ + £ 10 |
| 1.2 Temperatura ºC | £ 50 | £ 50 | £ 50 | £ 50 | £ 50 |
| 1.3 Sólidos Sedimentables en 10 minutos (ml/l) | * | * | * | £ 0,5 | * |
| 1.4 Sólidos sedimentables en 2 horas (ml/l) | £ 1 | £ 1 | £ 1 | * * | £ 1 |
| 1.5 Sustancias solubles en frío en eter etílico (mg/l) | £ 100 | £ 100 | £ 100 | £ 100 | £ 100 |
| 1.6 Sulfuros (mg/l) | £ 1 | £ 1 | £ 1 | £ 1 | £ 1 |
| 1.7 Cromo Trivalente Total (mg/l) | £ 2 | £ 2 | £ 2 | £ 2 | £ 2 |
| 1.8 Cromo Hexavalente Total (mg/l) | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,2 | £ 0,2 |
| 1.9 Plomo Total (mg/l) | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 |
| 1.10 Mercurio Total (mg/l) | £ 0,005 | £ 0,005 | £ 0,005 | £ 0,005 | £ 0,005 |
| 1.11 Arsénico (mg/l) | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 |
| 1.12 Cianuros (mg/l) | £ 0,1 | £ 0,1 | £ 0,1 | £ 0,1 | £ 0,1 |
| 1.13 Cadmio Total (mg/l) | £ 0,1 | £ 0,1 | £ 0,1 | £ 0,1 | £ 0,1 |
| 1.14 Hidrocarburos (mg/l) | £ 20 | £ 20 | £ 20 | £ 20 | £ 20 |
| Parámetros que se empiezan a controlar en la segunda etapa |  |  |  |  |  |
| 2.1 DBO 5 días 20º (mg/l) *** | £ 50 | £ 50 | £ 50 | £ 50 | £ 50 |
| 2.2 DQO (mg/l) *** | £ 250 | £ 250 | £ 250 | £ 250 | £ 250 |
| 2.3 Fenoles (mg/l) | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 | £ 0,5 |
| 2.4 Detergentes (mg/l) | £ 1 | £ 1 | £ 1 | £ 1 | £ 1 |
| 2.5 Cloro Residual (mg/l) **** | £ 6 | £ 6 | £ 6 | £ 6 | £ 6 |

* No se establece un límite específico. Su valor acotado por el parámetro 1.4 al estar incluídos en su determinación.
** No se establece un límite específico. Su valor queda acotado por el parámetro 2.1, para descarga a colectora cloacal.
*** Sobre muestras brutas.
**** Después de treinta minutos de contacto.

Anexo III

NORMAS DE CALIDAD PARA LAS FUENTES DE AGUA

| Calidad Física: |  |
| --- | --- |
| Calor | 300 Unidades |
| Calidad Química: |  |
| Compuestos que influyen sobre la potabilidad |  |
| Total de Sólidos Disueltos | 1.500 mg/l |
| Hierro | 50 mg/l |
| Manganeso (suponiendo que su contenido en amoníaco sea inferior a 0,5 mg/l) | 5 mg/l |
| Cobre | 1.5 mg/l |
| Cinc | 1.5 mg/l |
| Magnesio + Sulfato Sódico | 1000 mg/l |
| Sulfonatos de alquilbencilo ( S.A.B., Sustancias Tensioactivas) | 0.5 mg/l |
| Componentes Peligrosos para la Salud: |  |
| Nitrato (referido a Nº 3) | 45 mg/l |
| Fluoruros | 1.5 mg/l |
| Sustancias Tóxicas: |  |
| Compuestos Fenólicos | 0.002 mg/l |
| Arsénico | 0.05 mg/l |
| Cadmio | 0.01 mg/l |
| Cromo | 0.05 mg/l |
| Cianuro | 0.2 mg/l |
| Plomo | 0.05 mg/l |
| Silicio | 0.01 mg/l |
| Indicadores Químicos de Contaminación: |  |
|  | Límite Máximo |
| Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O.) | 10 mg/l |
| Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O.) | 6 mg/l |
| Nitrógeno Total, excluído el nº 3 | 1 mg/l |
| Amoníaco | 0.5 mg/l |
| Extracto de carbón con cloroformo (E.C.C. contaminantes orgánicos) | 0.5 mg/l |

ANEXO IV

TECNICAS DE MUESTREO

1) Los Recipientes de extracción de muestras deberán poder contener un volumén compatible con el de la cámara de muestreo y con el volumén necesario de muestra a extraer y deberán ser llevados a la recorrida perfectamente limpios y enjuagados con agua limpia., debiendo ser transportado de manera tal que no se ensucien durante su transporte.
2) La muestra deberá extraerse en la cámara de muestreo y en su defecto en un lugar de turbulencia o del líquido residual en movimiento, evitandosé el agua estancada. Deberá tenerse la precaución de no remover los sólidos que pudieran haber decantado en el lugar de muestreo ni tampoco de recogerlos con el recipiente.
En el caso de que hubiera embanques que dificultasen la extracción, deberán ser removidos antes de sacar la muestra, esperándose un tiempo prudencial para que se normalice el flujo y la movilización de sólidos sedimentados.
3) Al llevar a cabo una extracción de muestras debe verificarse la condición de marcha de la industria (parada, a media marcha, a pleno). Esta circunstancia debe hacerse constar en la planilla de muestreo.
4) Cada vez que se obtenga una muestra deberá tenerse la precaución de precisar y anotar en la planilla de muestreo los siguientes datos:

· Fecha
· Hora
·  Temperatura del aire
· Temperatura del desagüe
·  Presión atmosférica
·  Lugar de muestreo
·  Nombre de la Industria
·  Volúmen de muestra obtenido
·  Condiciones del lugar de muestreo
·  Viento (estimación de velocidad)

5) Si la muestra debiera ser extraída de una cañería de impulsión de bombas elevadoras, deberá tomarse la precaución de hacer funcionar las bombas de 5 a 10 minutos antes de proceder a sacar la muestra, para eliminar los eventuales depósitos que pudieran haber quedado en la cañería de impulsión.
6) La muestras deben ser tomadas después de un tiempo prudencial de funcionamiento de la industria, cuando todos los desagües estén en régimen. Por esta razón no conviene tomar muestras a primera hora de la mañana, salvo que se trate de industrias con proceso contínuo. Del mismo modo es conveniente que los muestreos no se hagan al principio de la semana por las mismas razones. De ser posible, los muestreos deberán hacerse de martes a viernes y en horarios centrales.
7) El recipiente se lo debe "enjuagar" con agua del desagüe a muestrear como medida de seguridad, antes de obtener la muestra. Esta norma es válida tanto para el recipiente de muestreo como para el recipiente de transporte de la muestra hasta el laboratorio.
8) Para el caso de que se hagan determinaciones in situ deberá ser obtenida una muestra mayor que la que deba ser transportada, cuyo volúmen debe respetarse a toda costa. En este caso, se completará primero el recipiente a transportar y con el sobrante se harán las determinaciones "in situ".
9) Los recipientes a transportar deben ser llenados completamente, de manera tal que al cerrarlos o al taparlos no queden cámaras de aire y deben ser colocados de inmediato en los contenedores con hielo para que lleguen refrigerados al laboratorio cuidando que no se toquen entre ellos para evitar roturas.
10) Los recipientes a utilizar, dependen exclusivamente de las determinaciones químicas que se vayan a realizar y se detallan en la Tabla I .
11) Una vez vaciados en el laboratorio los recipientes deberán ser sometidos a un procedimiento de limpieza realizado conforme a lo prescripto en los Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18 th ed. 1989. Teniendo en cuenta el tipo de muestra a que está destinado.
12)  La cantidad mínima para llevar a cabo las determinaciones analíticas de rutina en laboratorio es de cuatro (4) litros. Con esta cantidad pueden repetirse los ensayos en caso de duda. En consecuencia, el mínimo de muestra a extraer será de cuatro (4) litros. Por problemas de fabricación, será preferible contar con envases de cinco (5) litros para todas las muestras de rutina y frascos especiales para las determinaciones fuera de rutina.
13) La preservación de las muestras resulta vital para un resultado confiable en los análisis. Una buena técnica de muestreo y análisis puede ser malograda por defectos de conservación de las muestras en el transporte y en el almacenamiento. Si las muestras no pueden ser procesadas de inmediato a su llegada a laboratorio, deberá ser conservada y refrigerada hasta el momento de su análisis. El laboratorio deberá contar con una capacidad suficiente de refrigeración para las muestras que se reciban en más de las que pueden ser procesadas en un día de trabajo.
De no ser así, deberán diagramarse las inspecciones y muestreos para no sobrepasar la capacidad del laboratorio y no deberán hacerse muestreos el día viernes, pues dichas muestras llegarán al laboratorio a una hora tal que no podrían ser procesadas hasta el lunes.
En este último extremo, el margen de muestreos sería de martes a jueves.
La Tabla I describe el tipo de envase, volúmen mínimo necesario, preservativo y tiempo máximo de almacenamiento de las muestras para la determinación de los distintos parámetros.
En aquellas determinaciones que deban preservarse las muestras con el agragado de productos químicos, éstos se adicionarán en la mitad de la muestra y luego se completará el volúmen de manera tal de lograr un correcta homogeneización.
14) Cada muestra deberá llevar un rotulado adecuado para su identificación, sin perjuicio de los datos que se tomen en la planilla de muestreo. Los rótulos adheridos tienen el inconveniente de que se humedecen al colocar la muestra en hielo para su conservación y pueden decolorarse y despegarse.
Se recomienda el uso de etiquetas de cartón encerado que puedan atarse con un piolín fuerte al gollete de la botella o al asa del recipiente. Una medida práctica puede ser reemplazar el piolín por una banda elástica que resulta más fácil de sacar en la limpieza del recipiente.

ANEXO V

TABLA I

| Parámetro | Envase | Volúmen Mínimo Necesario | Preservativo | Tiempo Máximo de Almacenaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | P o V (1-2) | - | No requerido (2) | Analizar Inmediatamente (2) |
| Temperatura | P o V (2) | - | No requerido (2) | Analizar Inmediatamente (2) |
| Sólidos Sedimenta- bles (en 10' y 2 hs) | P o V (2) | 1.000 ml (2) | 4º C (2) | 48 Hs (2) |
| Sustancia Solubles en frío en éter etílico | V (1-2) | 1.000 ml (1) | 5 ml. SO4p 1+1/L | 28 días (1-2) |
| Sulfuros | P o V (1-2) | 250 ml (1) | Acetato de cinc 2N, 4 gotas/100 ml. muestra 4º C (3) | 28 días (1) |
| Cromotrivalente | P (3) * | 300 ml | NO3H concentrado hasta pH<2-4ºC. (3) | 6 meses (3) ** |
| Cromo Hexavalente | P (3) * | 300 ml (1) | 4º C. (1-2) | 2 días (1) |
| Plomo | P (3) * | - | NO3H concentrado hasta pH<2-4º C. (3) | 6 meses (3) ** |
| Mercurio Total | P (3) * | - | NO3H concentrado hasta pH<2-4º C. (3) | 2 semanas (3) |
| Plata | P (3) * | - | NO3H concentrado hasta pH<2-4º C. (3) | 6 meses (3) ** |
| Cadmio | P (3) * | - | NO3H concentrado hasta pH<2-4º C.(3) | 6 meses (3) ** |
| Arsénico | P (3) * | 100 ml. (1) | NO3H concentrado hasta pH<2-4º C. (3) | 6 meses (3) ** |
| Cianuro | P o V (1) | 1.000 ml. (1) | NaCH hasta pH 12 -4º C. (1-2) | 14 días (1) |
| Conductividad | P o V (1-2) | - | 4º C (1-2) | 28 días (1-2) |
| D.B.O. | P o V (1-2) | 1.000 ml. (1) | 4º C (1-2) | 2 días (1-2) |
| D.Q.O. | P o V (1-2) | 200 ml. (1) | SO4p hasta pH<2-4º C (1-2) | 28 días (1-2) |
| Fenoles | V (1-2) | 1.000 ml. (1) | SO4p hasta pH<2-4º C (1-2) | 28 días (1-2) |
| Detergentes | P (1) | 1.000 ml. (1) | 4º C (1-2) | 2 días (1-2) |
| Cloro Residual | V (1) | - | No exponer a la luz solar -4º (1-2) | Analizar Inmediatamente |
| Turbidez | P o V (1) | 100 ml. (1) | 4º C (1) | 7 días (1) |
| Color | P o V (2) | 500 ml. (1) | 4º C (2) | 48 horas (2) |
| Hidrocarburos | V (2) | 1.000 ml. (2) | 5 ml. ClH 1+1/L de muestra -4º C. (2 ) | 48 horas (2) |

1) Instituto Nacional de Ciencias Hidricas - Centro de Tecnología del Uso del Agua - Manual de Métodos Analíticos 1986.
2) Environmental Protección Agency - U.S.A. -Methods for Chemical Análisis of Water and Wastes 1984.
3) APHA,AWWA,WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 17 th ed. 1989.

P - Plástico (polietileno o polipropileno)
V - Vidrio
* El recipiente debe ser sometido al tratamiento de limpieza descripto en Standard Methods for the Examination of Water and wsrtewater, 17 th ed, 1989 Sección "Determinación de Metales Precauciones Generales".

ANEXO VI

METODOS DE ANÁLISIS

1.1 - p.H
Método: Potenciométrico
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.
1.2 - Temperatura
Método: Termómetro de mercurio escala Celsius división 0,1 ºC.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.
1.3/4- Sólidos Sedimentables

· en 10 minutos
· en 2 horas

Método: Sedimentación en condiciones standar.
Bibliografía: Métodos para el Exámen de las Aguas y de los Liquidos Cloacales, B XV Departamento Laboratorios OSN 1967.

Sustancias Solubles en Frío en Eter Etílico
Método: Extracción con éter, evaporación y determinacióngravimétrica del residuo.
Bibliografía: Métodos para el Exámen de las Aguas y de los Líquidos Cloacales. Departamento Laboratorios OSN 1978.

Sulfuros
Método: Formación de azul de metileno por reacción del sulfuro concloruro férrico y dimetal-p-fenilendiamina. Determinación colorimétrica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Metales Pesados
Método: Generalidades y tratamiento preliminar de las muestras
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Cromo Trivalente
Método: Oxidación del cromo (III) y determinación del cromo (VI) totalpor reacción con difenilcarbazida en solución ácida. Determinación colorimétrica. Obtención del cromo (VI) pordiferencia.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Cromo Hexavalente
Método: Reacción del cromo (VI) con Difenilcarbazida en solución ácida. Determinación colorimétrica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Plomo
Método: Medición del color producido en la reacción del plomo con la ditizona en solución clorofórmica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Mercurio Total
Método: Medición del color producido en la reacción del mercurio con la ditizona en solución clorofórmica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Cadmio
Método: Reacción del cadmio con ditizona extracción del color con cloroformo. Determinación colorimétrica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Arsénico
Método: Reducción del arsénico inorgánico a arsina mediante zinc en solución ácida y posterior reacción de la arsina con diet-ditiocarbonato de plata en solución clorofórmica.
Determinación colorimétrica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Cianuros
Método: Conversión del CN- en CNCL por reacción con cloramina-T y formación de color por reacción con reactivo piridina-ácido barbitúrico. Determinación colorimétrica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Hidrocarburos
Métodos: Extracción con tetracloruro de carbono y medición de la absorbancia en el infrarrojo y determinación de loshidrocarburos por gravimetría o por espectrofotometría infrarroja.
Bibliografía: Adaptación del método E.P.A. 413-2 "Methods For Chemical Analysis of water and wastewates".

Demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO 5, 20ºC)
Método: Medición del consumo del oxígeno disuelto en una diluciónde la muestra incubada a 20 ºC durante cinco días.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O.)
Método: Digestión a reflujo, abierto o cerrado, de la muestra con dicromato de potasio, en exceso, medio ácido fuerte (SO4p) y determinación volumétrica o colorimétrica del dicromato de potasio remanente.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Fenoles
Método: Reacción de los fenoles con 4 aminoantipirina presencia deferricianuro de potasio. Determinación Colorimétrica.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Detergentes
Método: Método del Azul de Metileno. Determinación colorimétrica
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Cloro Residual
Método: Método de la Ortotolidina.
Bibliografía: Métodos para el exámen de las Aguas y de los líquidos Cloacales. A-L 11 - Departamento Laboratorios - OSN - 1970.

Parámetro: Color
Método: Espectrofotométrico
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Parámetro: Plata
Método: Medición espectrofotométrica del color desarrollado con ditizona en cloroformo.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Parámetro: Turbiedad
Método: Nefelometría.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.

Conductividad:
Método: Conductímetro.
Bibliografía: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 17 th ed, APHA, AWWA, WPCF, 1989.